## 實驗參數與批次表
生物甲烷化 — 循環時間實驗參數與批次表
2026-07-27 李承育
一、實驗參數
類別 | 參數 | 設定值 | 備註
固定 | 氣體比例（H2:CO2） | 4 : 1 | 反應計量比 CO2+4H2→CH4+2H2O
固定 | 進氣至壓力 | 1.2 kg/cm² | 低於下限自動進氣至此
固定 | 排氣至壓力 | 0.95 ~ 1.0 kg/cm² | 排氣終點
固定 | 溫度 | 30 °C | 全程記錄
控制因子 | 循環時間（每時幾分） | 1 / 5 / 10 分 | 本實驗變動的參數
※ 循環時間為本次唯一變動的控制因子；其餘為固定條件。此表供討論參數是否合適。
二、批次排程
設定條件 (進氣前及排氣前) |  |  |  |  | 量測結果（進氣前基準值 ) | [6 empty] | 量測結果（排氣前）
批次 實驗 | 氣體比例 (H2:CO2) | 進氣至壓力 (kg/cm²) | 循環時間c (每時幾分) | 排氣至壓力 (kg/cm²) | 混和槽壓力 | 反應槽壓力 | pH | ORP (mv) | CO2% | CH4% | 時間戳 | 混和槽壓力 | 反應槽壓力 | 總時間 (hrs) | 下降壓力 速率 | pH | ORP (mv) | CO2% | CH4% | 時間戳
1.1 | 4 : 1 | 1.2 | 1 分 | 0.95~1.0 | 2.499 | 0.695 | 7.01 | 516 | 21.3% | 9.5% | 2026/07/22 14:44:06下午 | 3.164 | 1.085 | 114.485 |  | 6.97 | 585 | 0% | 0.39% | 2026/07/27 09:17:43上午
2.1 | 4 : 1 | 1.2 | 5 分 | 0.95~1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
3.1 | 4 : 1 | 1.2 | 10 分 | 0.95~1.0
設定條件 (進氣後及排氣後) |  |  |  |  | 量測結果（進氣後基準值 ) | [6 empty] | 量測結果（排氣後當下峰值）
批次 實驗 | 氣體比例 (H2:CO2) | 進氣至壓力 (kg/cm²) | 循環時間 (每時幾分) | 排氣至壓力 (kg/cm²) | 混和槽壓力 | 反應槽壓力 | pH | ORP (mv) | CO2% | CH4% (洗管線後) | 時間戳 | 混和槽壓力 | 反應槽壓力 | 總時間 (hrs) | 下降壓力 速率 | pH | ORP (mv) | CO2% (排氣峰值) | CH4% (排氣峰值) | 時間戳
1.1 | 4 : 1 | 1.2 | 1 分 | 0.95~1.0 | 3.042 | 1.179 | 7.02 | 502 | 20.4% | 9.5% | 2026/07/22 14:48:37下午 | 3.16 | 排氣中 | 排氣中 | 排氣中 | 6.97 | 586 | 21% (目測) | 31.64% (目測) | 2026/7/27 09:18:04上午
2.1 | 4 : 1 | 1.2 | 5 分 | 0.95~1.0 | 1.781 | 1.191 | 6.99 | 533 | 20.9% | 8.56% | 2026/7/27 09:25:13上午
3.1 | 4 : 1 | 1.2 | 10 分 | 0.95~1.0
三、批次排程
批次 實驗 | 氣體比例 (H2:CO2) | 進氣至壓力 (kg/cm²) | 循環時間 (每時幾分) | 排氣至壓力 (kg/cm²) | 觀察現象補充
1.1 | 4 : 1 | 1.2 | 1 分 | 0.95~1.0 | 觀察到排氣時 ORP (mv) 往上升，pH值會往鹼性 ( 6.96 -> 7.00) 後大致經過 5min 趨緩後 ( 7.00 -> 6.96) ，ORP 也一併向下，後又開始震盪。
2.1 | 4 : 1 | 1.2 | 5 分 | 0.95~1.0
3.1 | 4 : 1 | 1.2 | 10 分 | 0.95~1.0